### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №______

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

| г.Можга | от « ___» _________20____г. |
| --- | --- |

| Заявитель: _______________________________________________________________________________ (полное наименование) |
| --- |
| Подключаемый объект______________________________________________________________________, (наименование, адрес) в пределах границ земельного участка________________________________________________________ |
| 1. | Источник теплоснабжения ____________________________________________________ |
| 2. | Точка подключения_____________________________________________________________ |
| 3. | Подключаемая тепловая нагрузка _______________________________ (новая или дополнительная) |
| 4. | Максимальная тепловая нагрузка (общая): ________Гкал/час, в том числе: на отопление: _________Гкал/час, на вентиляцию: ______________Гкал/час, на горячее водоснабжение _________Гкал/час. на технологические нужды _________ Гкал/час. Расчетный расход горячей воды: максимальный часовой _________м3/час, суточный ___________ м3/час. |
| 5. | Вил теплоносителя:____________________________________________ |
| 6. | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: - отопления: – 34 0С. |
| 7. | Температурный график тепловой сети: - на отопление: 95 – 70 0С. - на горячее водоснабжение: 65/5 0С. |
| 8. | Схема подключения теплопотребляющих установок ______________________________________ (зависимая/независимая,) |
| 9. | Режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двусменный и др.)_________________________________________________________________________________ |
| 10. | Иные специальные технические требования к подключаемому объекту, в том числе к устройствам и сооружениям для непосредственного присоединения |
| - | добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов:_____________________________________ |
| - | требования к прокладке и изоляции трубопроводов: |
| - | требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя |
| - | требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: |
| 11. | Проект реконструкции должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) ) и согласован с техническим отделом МУП ЖКХ. |
| 12. | После выполнения технических условий и монтажных работ вызвать представителей МУП ЖКХ (тел. 361-13) инспектора отдела сбыта и контроля (тел.328-94), для составления Акта о подключения к системе теплоснабжения и Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к тепловой сети.. |
| 13. | Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня их получения. |

## Начальник  ПТО						Шамсутдинов Р.В.

# Text boxes

# Можгинское   муниципальное   унитарное

предприятие   жилищно – коммунального  хозяйства

## «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП ЖКХ

_____________________

А.В.Бузанов

. . . .Исп. Мухамедшина А. М., тел. 3-25-79. . .