Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за январь  2017г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 39 ф Сюгаильский | Отключен. эл.энергии | 1.01.17 10-30 | 1.01.17 11-05 | К.З на линии | Сгорел предохран. | Устранение К.З. |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 108 з-д Можгинск | Отключен. эл.энергии | 2.01.17 8-25 | 2.01.17 9-15 | К.З на линии | Сгорел предохран | Устранение К.З. |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 116 Ф Санаторная | Отключен. эл.энергии | 3.01.17 11-40 | 3.01.17 12-20 | К.З на линии | Сгорел предохран | Устранение К.З |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 54 Ф Редукторная | Отключен. эл.энергии | 9.01.17 19.15 | 9.01.17 20-00 | К.З на линии |  | Устранение К.З. |
| 5. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 116 ф Санаторная | Отключен. эл.энергии | 9.01.17 23-00 | 9.01.17 24-00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 151 п.Восточный | Отключен. эл.энергии | 12.01.17 14-40 | 12.01.17 16-34 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 80 ф Набережная | Отключен. эл.энергии | 20.01.17 15-05 | 20.01.17 16-10 | К.З на линии |  | Устранение К.З. |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 111 ф Карбышева | Отключен. эл.энергии | 20.01.17 18-00 | 20.01.17 18-30 | К.З на линии | Откл автомат | Устранение К.З. |
| 9. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 79 ф Котовского | Отключен. эл.энергии | 21.01.17 7-00 | 21.01.17 7-50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |