Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за октябрь  2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 161 ф Казанская | Отключение эл. энергии | 08.10.16 13-00 | 08.10.16 14-30 | К.З на линии | сгорел предохранит. | Устранение К.З |
| 2. | КЛ-6 кВ от п/с « Можга» Ф 10 | Отключение эл. энергии | 09.10.16 00-10 | 09.10.16 01-15 | Неисправность КЛ 6кВ |  | Переключили на резерв кабель |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-136 ф Фалалеева | Отключение эл. энергии | 09.10.16 8-00 | 09.10.16 8-30 | КЗ на линии | отключ. автомат | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф Союзная | Отключение эл. энергии | 13.10.16 7-25 | 13.10.16 7-50 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-6 кВ от ТП-116 ф Интернациональная | Отключение эл. энергии | 22.10.16 16-45 | 22.10.16 17-20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от КТП -126 ф Первомайская | Отключение эл. энергии | 28.10.16 10-45 | 28.10.16 11-20 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |