Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1 кв. 2015г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 7 ф Южная | Отключение линии | 02.01.15 15-30 | 02.01.15 16-05 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ — 0.4 от ТП 14 ф Калинина | Отключение линии | 03.01.15 09-25 | 03.01.15 10-15 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 110 ф Труда | Отключение линии | 07.01.15 16-05 | 07.01.15 17-10 | Сгорел Тр-р тока |  | Замена Тр-ра |
| 4. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 14 ф Калинина | Отключение линии | 09.01.15 17-40 | 09.01.15 18-20 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 16 ф Луговая | Отключение линии | 10.01.15 16-30 | 10.01.15 17-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ - 0,4 кВ от КТП 111 ф Чебершурск. | Отключение линии | 12.01.15 15-20 | 12.01.15 17-10 | Сгорел авт. на КТП |  | Замена авт. |
| 7. | ВЛ - 04,кВ от ТП 27 ф Кирова | Отключение линии | 15.01.15 6-30 | 15.01.15 7-15 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 9 ф Родниковая | Отключение линии | 15.01.15 8-20 | 15.01.15 09-40 | Упал изолятор |  | Замена изолятора |
| 9. | КЛ — 6 кВ от п/с Можга ф 22 | Отключение линии | 16.01.15 13-40 | 16.01.15 16-20 | Неиспраность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 10. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 27 ф Пушкина | Отключение линии | 17.01.15 16-40 | 17.01.15 17-30 | КЗ на линии | Сгорел предохран | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 63 ф Маяковского | Отключение линии | 22.01.15 07-45 | 22.01.15 8-25 | Обрыв провода | Ветер | Восстановление обрыва |
| 12. | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 16 ф Стахановский | Отключение линии | 23.01.15 18-25 | 23.01.15 19-20 | КЗ на линии | Сгорел предохран | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ – 0,4кВ от КТП 15 ф Подлессная | Отключение линии | 30.01.15 07-45 | 30.01.15 8-30 | Обрыв провода | Ветер | Восстановление обрыва |
| 14. | ВЛ — 10 кВ п/с Чумойтло ф 11 | Отключение линии | 02.02.15 13-51 | 02.02.15 17-30 | Обрыв провода | Упало дерево | Восстановление обрыва |
| 15. | ВЛ — 0,4кВ от ТП 71 ф Вокзальная | Отключение линии | 02.02.15 14-15 | 02.02.15 14-50 | Обрыв провода | Ветер | Восстановление обрыва |
| 16. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 6 ф Ленина | Отключение линии | 02.02.15 14-30 | 02.02.15 15-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 63 ф Союзная | Отключение линии | 02.02.15 15-10 | 02.02.15 16-40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ- 0,4кВ от КТП 161 ф Торфенная | Отключение линии | 02.02.15 15-20 | 02.02.15 16-05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 74 ф Елабужская | Отключение линии | 02.02.15 16-05 | 02.02.15 17-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ- 0,4кВ от Тп 2 ф Бабкина | Отключение линии | 02.02.15 16-10 | 02.02.15 16-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ — 6 кВ от РП 1 ф 13 | Отключение линии | 02.02.15 16-20 | 02.02.15 23-20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от КТП 154 ф Коновалова | Отключение линии | 02.02.15 22-00 | 02.02.15 22-45 | КЗ на линии | Ветер | Поменяли предохранитель |
| 23. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП 6 ф Красная | Отключение линии | 03.02.15 20-50 | 03.02.15 21-30 | КЗ на линии | Сгорел предохран. | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от КТП 161 ф Торфенная | Отключение линии | 17.02.15 12-45 | 17.02.15 13-50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-0,4кВ от ТП 65 ф И. Быстрых | Отключение линии | 20.02.15 08-35 | 20.02.15 09-10 | Обрыв провода |  | Устранение Обрыва |
| 26. | ВЛ — 0,4 кВ ф Цветочная | Отключение линии | 23.02.15 13-20 | 23.02.15 14-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 27. | ВЛ — 0,4 кВ от ТП 66 ф Первомайская | Отключение линии | 24.02.15 06-45 | 24.02.15 07-20 | КЗ на линии | Упал снег с крыши | Устранение КЗ |
| 28. | КЛ-6кВ от п/с Свет ф 1 | Отключение линии | 04.03.15 14-50 | 04.03.15 15-20 | Неисправность разъеденителя |  | Устранение неисправности |
| 29. | КЛ-6кВ от п/с Машдеталь ф14 | Отключение линии | 16.03.15 16-30 | 16.03.15 17-30 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 30. | ВЛ -0,4кВ от ТП 79 ф Котовского | Отключение линии | 16.03.15 19-50 | 16.03.15 20-25 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ -6 кВ от п/с ф 2 | Отключение линии | 28.03.15 17-50 | 28.03.15 20-00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 7 ф Пролетрсская | Отключение линии | 29.03.15 15-20 | 29.03.15 15-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |