Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 4 кв. 2014г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 71 ф. Садовая | Отключение линии | 2.10.14 – 03.00 | 2.10.14 – 03.30 | Неисправность КЛ |  | Устранение неисправности |
| 2. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 27 ф. Верхняя | Отключение линии | 6.10.14 – 09.00 | 6.10.14 – 09.30 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 59 ф. Уральская | Отключение линии | 10.10.14 – 20.35 | 10.10.14 – 21.05 | КЗ на линии | Сгорел провод | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 90 ф. Юбилейная | Отключение линии | 12.10.14 – 15.30 | 12.10.14 – 16.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 7 ф. Лесная | Отключение линии | 13.10.14 – 16.10 | 13.10.14 – 16.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ - 0,4 кВ от РП 2 ф. Сюгаильский | Отключение линии | 16.10.14 – 19.10 | 16.10.14 – 19.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 7. | ВЛ - 6кВ от ТП 88 ф. с/о Рассвет | Отключение линии | 16.10.14 – 17.00 | 17.10.14 – 09.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Восстановление обрыва |
| 8. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 9 ф. Короленко | Отключение линии | 17.10.14 – 22.00 | 17.10.14 – 22.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 48 ф. Можгинская | Отключение линии | 18.10.14 – 01.00 | 18.10.14 – 01.30 | Обрыв провода | Ветер | Восстановлении обрыва |
| 10. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 9 ф. Чебершурский | Отключение линии | 18.10.14 – 07.00 | 18.10.14 – 07.30 | Обрыв провода | Ветер | Восстановление обрыва |
| 11. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 48 ф. Можгинская | Отключение линии | 18.10.14 – 07.00 | 18.10.14 – 08.00 | Обрыв провода | Ветер | Восстановление обрыва |
| 12. | ВЛ - 04,кВ от ТП 8 ф. Южная | Отключение линии | 29.10.14 – 08.40 | 29.10.14 – 09.15 | Обрыв провода | Упал снег с крыши | Восстановление обрыва |
| 13. | КЛ – 6кВ от п/с Свет ф. 1 | Отключение линии | 29.10.14 – 18.25 | 29.10.14 – 19.20 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 14. | КЛ - 6кВ от п/с Машдеталь | Отключение линии | 03.11.14 – 07.20 | 03.11.14 – 10.15 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 15. | ВЛ - 0,4кВ от ТП 28 ф. 1м-н, д. 4 | Отключение линии | 06.11.14 – 09.00 | 06.11.14 – 09.30 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 16. | КЛ- 6кВ от п/с Можга ф. 10 | Отключение линии | 15.11.14 – 10.05 | 15.11.14 – 12.20 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 17. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 6 ф. Красная | Отключение линии | 17.11.14 – 16.45 | 16.11.14 – 17.15 | Обрыв провода | Ветер | Востановление обрыва |
| 18. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 17 ф. Байбородова | Отключение линии | 19.11.14 – 16.10 | 18.11.14 – 16.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 19. | ВЛ- 6кВ от п/с Свет ф. 22 | Отключение линии | 19.11.14 – 09.20 | 19.11.14 – 10.00 |  |  | Переключили на резерв |
| 20. | ВЛ- 6кВ от РП 1 ф. 13 | Отключение линии | 20.11.14 – 16.20 | 20.11.14 – 18.20 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 21. | ВЛ-0,4кВ от КТП 160 ф. Автострадная | Отключение линии | 22.11.14 – 20.10 | 22.11.14 – 20.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП 5 ф. Можгинская | Отключение линии | 25.11.14 – 10.35 | 25.11.14 – 11.05 | КЗ на линии |  | Поменяли предохранитель |
| 23. | КЛ- 6кВ от п/с Свет ф. 14 | Отключение линии | 29.11.14 – 15.40 | 29.11.14 – 16.30 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от ТП 14 ф. Чапаева | Отключение линии | 01.12.14 – 17.40 | 01.12.14 – 22.10 | Неисправность на трансформаторе |  | Ремонт трансформатора |
| 25. | ВЛ-0,4кВ от ТП 2 ф. Бабкина | Отключение линии | 05.12.14 – 06.00 | 05.12.14 – 06.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-0,4кВ от ТП 4 ф. Санаторная | Отключение линии | 06.12.14 – 08.30 | 06.12.14 – 09.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0,4кВ ТП 54 ф. Металлистов | Отключение линии | 07.12.14 – 03.40 | 07.12.14 – 04.20 | КЗ на линии | Сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-6кВ от п/с Можга ф. 6 | Отключение линии | 08.12.14 – 09.45 | 08.12.14 – 11.30 | КЗ на линии |  | КЗ на линии |
| 29. | ВЛ-0,4кВ от ТП 102 ф.Короленко | Отключение линии | 20.12.14 -16.45 | 20.12.14 -17.30 | КЗ на линии | Сгорел предохран. | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ -6кВ от ТП 88 ф.с/о Рассвет | Отключение линии | 24.12.14 - 13.00 | 24.12.14 - 16.00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ -0,4кВ от ТП 110 ф.Октябрьская | Отключение линии | 25.12.14 – 9.35 | 25.12.14 – 10.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
|  |  |  |  |  |  |  | Устранение КЗ |