Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 4 кв. 2015г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-90 ф. Юбилейная | Отключение линии | 03.10.15 – 07.50 | 03.10.15 – 08.30 | Вылетел крюк |  | Ремонт крюка |
| 2. | ВЛ-6 кВ п/с Чумойтло ф. 10 | Отключение линии | 03.10.15 – 07.53 | 03.10.15 – 09.15 | Упало дерево | Ветер | Перевели на ф. №6 |
| 3. | ВЛ-0.4 кв от ТП-16 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 03.10.15 – 10.50 | 03.10.15 – 11.20 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. Наговицына | Отключение линии | 03.10.15 – 11.20 | 03.10.15 – 12.05 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |
| 5. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-97 ф. Ольховая | Отключение линии | 03.10.15 – 16.15 | 03.10.15 – 16.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4кВ от ТП-11 ф. Интернациональная | Отключение линии | 03.10.15 – 17.00 | 03.10.15 – 17.30 | Перегорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-153 ф. Вокзальный | Отключение линии | 03.10.15 – 17.25 | 03.10.15 – 18.00 | Перегорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 ф. Железнодорожный | Отключение линии | 03.10.15 – 18.20 | 03.10.15 – 19.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-141 ф. Наговицына | Отключение линии | 03.10.15 – 16.00 | 03.10.15 – 18.00 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4кВ от ТП-4 ф. Красная | Отключение линии | 03.10.15 – 18.40 | 03.10.15 – 19.15 | КЗ на лини | Ветер | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. Пролетарская | Отключение линии | 03.10.15 – 19.00 | 03.10.15 – 19.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. Наговицына | Отключение линии | 04.10.15 – 07.55 | 04.10.15 – 08.30 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 13. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 ф. Заречная | Отключение линии | 04.10.15 – 13.55 | 04.10.15 – 14.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. Железнодорожный | Отключение линии | 04.10.15 – 15.24 | 04.10.15 – 16.00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ, замена предохранителя |
| 15. | ВЛ-6 кВ от п/с Машдеталь ф. 4 | Отключение линии | 07.10.15 – 11.00 | 07.10.14 – 13.50 |  |  | Повторное включение |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-158 ф. Вишурский | Отключение линии | 07.10.15 – 12.00 | 07.10.15 – 12.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-6кВ от РП-2 ф. 3 | Отключение линии | 08.10.15 – 12.30 | 08.10.15 – 13.45 | Вылетел изолятор с крюка |  | Ремонт изолятора |
| 18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-11 ф. Интернациональная | Отключение линии | 08.10.15 – 18.30 | 08.10.15 – 18.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ, замена предохранителя |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-111 ф. Верхняя | Отключение линии | 08.10.15 – 21.01 | 08.10.15 – 21.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. Горького | Отключение линии | 09.10.15 – 09.30 | 09.10.15 – 10.00 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-153 ф. Вокзальная | Отключение линии | 10.10.15 – 14.40 | 10.10.15 – 15.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 22. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф. Пушкина | Отключение линии | 13.10.15 – 17.50 | 13.10.15 – 18.30 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 23. | ВЛ-6Кв от РП-1 ф. 14 | Отключение линии | 17.10.15 – 10.15 | 17.10.15 – 10.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-6 кВ от РП-1 ф. 13 | Отключение линии | 09.11.15 – 22.50 | 09.11.15 – 23.40 |  |  | Повторное включение |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП- 39 ф. пр. Сюгаильский | Отключение линии | 16.11.15 – 17.20 | 16.11.15 – 18.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф. Дзержинского | Отключение линии | 20.11.15 – 18.20 | 20.11.15 – 18.50 | КЗ на линии | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф. Горького | Отключение линии | 20.11.15 – 20.00 | 20.11.15 – 20.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. Садовая | Отключение линии | 21.11.15 – 15.20 | 21.11.15 – 16.00 | Сгорел тр-р тока на главном рубильнике |  | Замена тр-ра |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП- 56 ф. Байбородов | Отключение линии | 21.11.15 – 15.20 | 21.11.15 – 16.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-102 ф. Короленко | Отключение линии | 21.11.15 – 16.05 | 21.11.15 – 16.40 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. Южная | Отключение линии | 23.11.15 – 08.00 | 23.11.15 – 08.30 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-6 кВ от п/с Можга ф. 8 | Отключение линии | 24.11.15 – 13.55 | 24.11.15 – 14.20 | Сбили опору | ДТП | Замена опоры |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-61 ф. Фалалеева | Отключение линии | 26.11.15 – 13.05 | 26.11.15 – 14.30 | Сгорел рубильник |  | Замена рубильника |
| 34. | КЛ-6 кВ от п/с Свет ф. 1 | Отключение линии | 26.11.15 – 19.25 | 26.11.15 – 21.40 | Кабель вышел из строя |  | Перевели на резерв |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-158 ф. Урожайная | Отключение линии | 28.11.15 – 12.10 | 28.11.15 – 12.55 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф. Карбышева | Отключение линии | 02.12.15 – 19.35 | 02.12.15 – 20.10 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-15 ф. Поселковый | Отключение линии | 06.12.15 – 14.10 | 06.12.15 – 14.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф. Солнечная | Отключение линии | 08.12 .15. – 00.05 | 08.12.15 – 00.50 | КЗ на ВЛ | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |
| 39. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 12 | Отключение линии | 08.12.15 – 00.10 | 08.12.15 – 01.30 | Кабель вышел из строя |  | Перевели на резерв |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф. Луговая | Отключение линии | 08.12.15 – 04.20 | 08.12.15 – 05.10 | КЗ на линии | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. Травяная | Отключение линии | 08.12.15 – 18.10 | 08.12.15 – 19.05 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-158 ф. Урожайная | Отключение линии | 08.12.15 – 21.05 | 0812.15 – 21.30 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. Железнодорожная | Отключение линии | 08.12.15 – 21.30 | 08.12.15 – 22.15 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. Первомайская | Отключение линии | 08.12.15 – 21.50 | 08.12.15 – 22.15 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-74 ф. Восточный | Отключение линии | 09.12.15 – 09.30 | 09.12.15 – 10.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 46. | ВЛ-0,4 Кв от ТП-27 ф. Алнашская | Отключение линии | 09.12.15 – 12.15 | 09.12.15 – 12.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-90 ф. Зеленая | Отключение линии | 15.12.15 – 12.18 | 15.12.15 – 13.20 | Слетел изолятор |  | Ремонт изолятора |
| 48. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 22 | Отключение линии | 18.12.15 – 13.27 | 18.12.15 – 14.30 | Кабель вышел из строя |  | Переключили на резерв |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-.59 ф. Рабочая | Отключение линии | 20.12.15 – 17.10 | 20.12.15 – 18.30 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 50. | КЛ-6 кВ п/с Свет ф. 1 | Отключение линии | 24.10.12 – 13.15 | 24.12.15 – 18.30 | Неисправность кабеля |  | Переключили на резерв |
| 51. | ВЛ-6 кВ от ТП-88 ф. с/о «Рассвет» | Отключение линии | 30.12.15 – 13.30 | 30.12.15 – 17.30 | Обрыв на линии | Упало дерево | Устранение обрыва |