Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за май 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-6 кВ от РП-1 ф. № 7 | Отключение линии | 05.05.16 – 09.35 | 05.05.16 – 10.10 | Неисправен КЛ-6кВ |  | Переключили на резерв |
| 2. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф. № 3 | Отключение линии | 05.05.16 – 09.55 | 05.05.16 – 12.25 | Вышел из строя КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф. Горького | Отключение линии | 06.05.16 – 10.30 | 06.05.16 – 11.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло ф. № 10 | Отключение линии | 10.05.16 – 13.40 | 10.05.16 – 16.34 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 10.05.16 – 13.45 | 10.05.16 – 14.20 | Перегорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ф. Алнашская | Отключение линии | 12.05.16 – 13.30 | 12.05.16 – 14.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 ф. пер. Новый | Отключение линии | 12.05.16 – 18.50 | 12.05.16 – 19.30 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 ф. Можгинская | Отключение линии | 15.05.16 – 08.45 | 15.05.16 – 09.15 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-6 кВ от ТП-88 ф. с/о Рассвет | Отключение линии | 20.05.16 – 16.30 | 20.05.16 – 19.10 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф. И. Быстрых | Отключение линии | 20.05.16 – 20.35 | 20.05.16 – 21.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 ф. Верхняя | Отключение линии | 24.05.16 – 17.26 | 24.05.16 – 18.10 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 12. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-122 ф. 8-е Марта | Отключение линии | 24.05.16 – 07.30 | 24.05.16 – 08.00 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |
| 13. | КЛ-6 кВ ф. № 1 п/с Свет | Отключение линии | 25.05.16 – 17.40 | 25.05.16 – 19.20 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 14. | ВЛ-6 кВ ф. № 15 от РП-2 | Отключение линии | 28.05.16 – 17.20 | 28.05.16 – 18.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 15. | КЛ-6 кВ от п/с Машдеталь ф. № 4 | Отключение линии | 31.05.16 – 00.10 | 31.05.16 – 11.45 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 16. | ВЛ-6 кВ ф. № 8 от ТП-9 | Отключение линии | 31.05.16 – 15.20 | 31.05.16 – 15.35 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |