Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за июль 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 110 ф. Первомайская | Отключение линии | 02.07.16- 16.45 | 02.07.16- 17.15 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от КТП 15 ф. Сосновая | Отключение линии | 02.07.16- 17.50 | 02.07.16- 18.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 80 ф. Можгинская | Отключение линии | 02.07.16- 17.35 | 02.07.16- 19.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф. Ягодная | Отключение линии | 04.07.16- 14.36 | 04.07.16- 15.05 | Обрыв провода | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф. Ягодная | Отключение линии | 04.07.16- 19.25 | 04.07.16- 20.00 | Обрыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от КТП 111 ф. Тракторная | Отключение линии | 10.07.16- 10.00 | 10.07.16- 10.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 164 ф. Наговицына | Отключение линии | 10.07.16- 10.45 | 10.07.16- 11.45 | КЗ на линии | Отключился автомат | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 13.07.16- 08.00 | 13.07.16- 09.00 | Выпал крюк |  | Замена крюка |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 7 ф. Лесная | Отключение линии | 13.07.16- 17.30 | 13.07.16- 18.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-6 кВ от п/с Можга ф.8 | Отключение линии | 13.07.16- 18.10 | 14.07.16- 01.45 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 9 ф. Чебершурская | Отключение линии | 15.07.16- 20.10 | 15.07.16- 20.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 2 ф. Бабкина | Отключение линии | 21.07.16- 06.25 | 21.07.16- 07.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 13. | ВЛ-6 кВ от РП 2 ф.15 | Отключение линии | 21.07.16- 15.07 | 21.07.16- 16.45 | Обрыв провода | Слетел изолятор | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ-6 кВ от РП 1 ф. 13 | Отключение линии | 31.07.16 – 12.07 | 31.07.16 – 13.10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |