Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за сентябрь  2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-6 кВ п/с Можга Ф 8 | Отключение эл. энергии | 02.09.16-15.20 | 02.09.16-16.30 | К.З на линии |  | Устранение К.З |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 17 ф Байбородова | Отключение эл. энергии | 03.09.16-18.00 | 03.09.16-18.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-41 ф Северный | Отключение эл. энергии | 06.09.16-8.30 | 06.09.16-9.05 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от КТП- 157 ф Железнодорож. | Отключение эл. энергии | 07.09.16-18.10 | 07.09.16-18.40 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 5. | КЛ-6 кВ от ТП-110 ф 10 | Отключение эл. энергии | 07.09.16-20.55 | 07.09.16-21.45 | КЗ на ТП 43 |  | Устранение КЗ |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 67 ф Удмутрская | Отключение эл. энергии | 08.09.16-19.55 | 08.09.16-20.25 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 116 ф Наговицина | Отключение эл. энергии | 09.09.16-16.00 | 09.09.16-17.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф Рабочая | Отключение эл. энергии | 13.09.16-11.10 | 13.09.16-11.35 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 1 ф Наговицина | Отключение эл. энергии | 13.09.16-21.15 | 13.09.16-22.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от п/с Можга ф 8 | Отключение эл. энергии | 15.09.16-12.10 | 15.09.16-17.15 | Неисправность КЛ 6кВ |  | Ремонт КЛ |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф Дубительская | Отключение эл. энергии | 20.09.16-13.15 | 20.09.16-13.55 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф Заводская | Отключение эл. энергии | 21.09.16-12.20 | 21.09.16-12.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-6кВ п/с Можга ф 6 | Отключение эл. энергии | 22.09.16-11.50 | 22.09.16-14.10 | КЗ на линии | Выпал крюк | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0.4 от КТП 139 ф Районная | Отключение эл. энергии | 22.09.16-13.00 | 22.09.16-13.45 | КЗ на линии | сгорел предохранит. | Устранение КЗ |
| 15. | ВЛ-0.4 от КТП 141 ф Солнечная | Отключение эл. энергии | 25.09.16-21.55 | 25.09.16-22.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |