# Можгинское   муниципальное   унитарное

предприятие   жилищно – коммунального  хозяйства

## УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП ЖКХ

_____________________

А.В.Бузанов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №______

на подключение (технологическое присоединение) к системе горячего водоснабжения

| г.Можга | от « ___» _________20____г. |
| --- | --- |

Объект:   _________________________________________

Заказчик:___________________________________________

| 1. | Источником системы горячего водоснабжения является котельная ______________ |
| --- | --- |
| 2. | Точка подключения ______________________________________________________. |
| 3. | Расчетный максимальный расход горячей воды: - максимальный часовой _________м3/час; - максимальный секундный расход горячей воды _____________л/с; - суточный расход ___________ м3/сут: |
| 4. | Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение ___________Гкал/час. |
| 5. | Температурный график сети: - на ГВС: 65/5 0С. |
| 6. | Технические требования к подключаемому объекту, в том числе к внутриплощадочным и внутридомовым сетям и оборудованию __________. |
| 7. | Требования к прокладке и изоляции объектов системы теплоснабжения, в том числе сетей горячего водоснабжения и (или) водопроводных сетей ____________. |
| 8. | Тип схема подключения ГВС ________________________________ (открытая, закрытая) |
| 9. | Диаметр труб определить проектом |
| 10. | Проект должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) ) и согласован с техническим отделом МУП ЖКХ. |
| 11. | Тепловой пункт расположить в удобном для ремонта и обслуживании помещении оборудовать необходимым количеством запорно-регулирующей арматуры и приборов в соответствии с нормативно-технической документацией утвержденной действующим законодательством. |
| 12. | На тепловом пункте установить прибор учета ГВС (ультразвуковой) в установленном порядке в соответствии с нормативно-технической документацией утвержденной действующим законодательством. |
| 13. | Строительство и монтаж должен вестись под техническим надзором МУП ЖКХ |
| 14. | После выполнения технических условий и монтажных работ вызвать представителей МУП ЖКХ (тел. 361-13) инспектора отдела сбыта и контроля (тел.328-96), для составления Акта о подключения к системе теплоснабжения и Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к тепловой сети.. |
| 15. | Подключение объекта возможно при условии заключения и исполнения Заказчиком договора о подключении к системе теплоснабжения |
| 16. | Срок действия технических условий 2 года. |

Начальник  ПТО						Шамсутдинов Р.В.

. . . .Исп. Мухамедшина А. М., тел. 3-25-79. . .